## Медицински консуматив
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА:
За всеки един офериран артикул задължително условие за допускане до класиране е всички колони да бъдат надлежно попълнени.
НА CD НОСИТЕЛЯ - не се допуска премахване или допълване на редове и колони в таблицата.
Не се допуска премахване на зададената от Възложителя формула в клетките за сума на позициите, за които се изисква комплексност на предложението.
В колона № 8 се посочва единичната цена в лв. без ДДС до трети знак след десетичната запетая, за мерната единица посочена в колона № 3.
Стойността в колона №9 е произведение от к-вото в колона №4 и единичната цена в лв. без ДДС от колона №8.
В колона №7 се посочва наименованието с което ще бъде изписван продукта във фактурата!
№ | наименование | мерна единица | прогнозно количество 2017/2018 г. | производител | търговско наименование / каталожен №/страница от каталога | разфасовка | Единична крайна цена без ДДС | Обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І. СТЕРИЛЕН И НЕСТЕРИЛЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ
1 | Абокат №22 - двупътен без филтър | бр. | 7500
2 | Абокат №24 /15 ml/min - двупътен без филтър | бр. | 8000
3 | Абокат № 24 0,7х19mm 3/4" 22 ml/min - еднопътен с крилца -тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил.Четири вградени рентгено позитивни ленти по цалата дължина, самоактивиращ се изцяло метален предпазен механизъм. | бр. | 23000
4 | Капачки за абокати с мембрана | бр. | 2000
5 | Стерилна капачка за абокат /обикновена/ | бр. | 7000
6 | Трипътно кранче | бр. | 27000
7 | Сет за торакален дренаж в неонатология | бр. | 15
8 | Сензори за пулсоксиметрия-еднократни | бр. | 350
9 | Ц.В.К. 7Fr | бр. | 10
10 | Ц.В.К. 15см / 0,6мм за деца под 1000 грама -полиуретанов катетър с удължител и въвеждаща се чупеща се игла ,която се отстранява. | бр. | 50
11 | Ц.В.К. 15см / 0,6мм за деца под 1500 грама- полиуретанов катетър с удължител и въвеждаща се чупеща се игла ,която се отстранява. | бр. | 400
12 | Ц.В.К двулуменен тип PLL AVAY 15см.-полиуретанов катетър с удължител и въвеждаща се чупеща се игла ,която се отстранява. | бр. | 100
13 | Ц.В.К двулуменен тип PLL AVAY 15см.сет--полиуретанов катетър с удължител и въвеждаща се чупеща се игла ,която се отстранява. | бр. | 150
13 | Ц.В.К. 30см / 0,6мм за деца под 1500 грама-полиуретанов катетър с удължител и въвеждаща се чупеща се игла ,която се отстранява. | бр. | 400
14 | Ц.В.К двулуменен тип PLL AVAY 30см.-полиуретанов катетър с удължител и въвеждаща се чупеща се игла ,която се отстранява. | бр. | 150
15 | Ц.В.К двулуменен тип PLL AVAY 30см. Сет-полиуретанов катетър с удължител и въвеждаща се чупеща се игла ,която се отстранява. | бр. | 150
16 | Моно ЦВК - 3F / 0.9мм / 6см / 18G и 20G | бр. | 10
17 | Дуо ЦВК - 4F / 5" / 13см / 20G и 22G | бр. | 10
18 | Трио ЦВК - 5F / 8" / 20см / 20G и 22G | бр. | 10
19 | Ц.В.К. 22G и 24G | бр. | 50
20 | Капачка(връзка) луер-лок за Ц.В.К. с клапа за манипулации без игла | бр. | 250
21 | Протектори за Ц.В.К. | бр. | 400
задължителна комплексност за номенклатурни единици 22-26
22 | Спринцовки 1сс трикомпонентни центричен луер деления на скалата 0.1мл.-да не е инсулинова и без игла | бр. | 68000
23 | Спринцовки 2сс трикомпонентни центричен луер деления на скалата 0.1мл. | бр. | 103000
24 | Спринцовки 5сс трикомпонентни центричен луер деления на скалата 0.2мл. | бр. | 70000
25 | Спринцовки 10сс трикомпонентни центричен луер деления на скалата 0.5мл. | бр. | 56000
26 | Спринцовки 20сс трикомпонентни центричен луер деления на скалата 1мл. | бр. | 60000
[6 empty] | ОБЩА | СТОЙНОСТ | 0
27 | Спринцовки 1сс 100 I.U. с игла за дозиране на Инсулин | бр. | 7500
28 | Спринцовки 10сс-луер лок деление на скалата 0.5мл.- Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори | бр. | 15000
29 | Спринцовки 20сс за перфузор " Браун"- луер лок- Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. | бр. | 7500
30 | Спринцовки 50сс с игла 14Gх11/4 луер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. | бр. | 20300
31 | Спринцовки 50сс-луер лок деление на скалата 1мл. Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. | бр. | 72000
32 | Спринцовки 50сс за перфузор "Компакт Браун"- луер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. | бр. | 22500
33 | Спринцовки 50сс катетърен тип за промивка и хранене- катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда. | бр. | 18000
34 | Удължители за 50сс спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. | бр. | 37000
35 | Сонди за трахеална аспирация № 6 и №8 с дължина 25 см със странични отвори и затворен връх | бр. | 119000
36 | Сонди за аспирация №10, №12, №14, №16 | бр. | 3500
37 | Сонди за хранене №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16 | бр. | 5000
38 | Игли инжекционни № 20G, №22G, №23G, №25G | бр. | 228000
39 | Игли за лумбална пункция № 20, №22, №18, №16 | бр. | 75
40 | Игли плеврална пункция | бр | 10
41 | Игли за чернодробна биопсия 18G/1,2 mm Hepafix luer lock- сет за перкутанна чернодробна биопсия съдържащ биопсична игла 88мл. Тънкостенна ,по MENGHIN , задържаща пробата, адпирационна спринцавка със заключващ механизъм за подържане на високо отрицателно налягане, скалпел и инжекционна игла 0,9х40мм. | бр. | 50
42 | Полуавтоматични игли за бъбречна биопсия с ширина 16G и 18G , дължина 15/20мм | бр. | 100
43 | Игли за изтегляне на инфузионни разтвори с вграден антибактериален филтър не позволяващ външен допир, аерозолен и филтър за частици с капачка за многодозови флакони. 96 часа стерилност на разтвора. | бр. | 13500
44 | Микро игли за изтегляне на антибиотици с анти бактериален филтър | бр | 3500
45 | Игли за инсулинови писалки 20G 0.3х6мм | бр. | 2000
46 | Игли за инсулинови писалки 30G 0.3х8мм | бр. | 2000
47 | Конци 0/0 с игла за кожа - да не са резорбиращи се | бр. | 50
48 | Конци 3/0 с игла за кожа - да не са резорбиращи се | бр. | 50
49 | Полиамидни хирургични антимикробни конци №4 за пъп нестерилни х10м. | кутия | 30
50 | Скалпел еднократен островърх № 11 | бр. | 700
51 | Ланцети неонатални неавтоматични | бр. | 750
52 | Интубационни тръби № 2, №2.5, №3 без балон- PVC тръба зелена с рентгено- контрастна /XRO/линия без диетил-хексил-фталат /DEHP/, скосен връх 37 градуса ,15мм. адаптер.Деление на половин см на тръба с размери 2.0 до 3.5 мм., за орална/назална интубация. | бр. | 2550
53 | Интубационни тръби № 2, №2.5, №3, №4, №4.5, №5, №5.5, №6, №6.5 | бр. | 75
54 | Катетър бътерфлай №19, №21, №23, №25 | бр. | 6000
55 | Умбиликални катетри 4F / 20см | бр. | 150
56 | Катетър уретр. с балон с водач №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16 | бр. | 900
57 | Адаптори за уретрални катетри за адаптиране към спринцовка, инфузионна система | бр. | 250
58 | Назална канюла за О2 възрастни | бр. | 15
59 | Назална канюла за О2 детска | бр. | 100
60 | Назална канюла за О2 неонатална | бр. | 300
61 | Маска за О2 детска за система Дрегер | бр. | 85
62 | Маска за О2 обикновена | бр. | 50
63 | Маски-хирургични еднократни с ластик | бр. | 51150
64 | Шапки еднократни нестерилни | бр. | 75
65 | Калцуни | бр. | 95000
66 | Престилки еднократни нестерилни, хирургични с маншет | бр. | 5000
задължителна комплексност за номенклатурни единици 67-68
67 | Ръкавици полиетиленови | бр. | 25000
68 | Ръкавици хирургични нестерилни без талк № S, №М и №L | бр. | 216700
[6 empty] | ОБЩА | СТОЙНОСТ | 0
69 | Ръкавици стерилни № 6, №7, №7.5, №8 | чифт | 15000
70 | Инфузионни системи с метални игли-накрайника на с-мата да не е луер лок | бр. | 6000
71 | Кръвопреливни системи за сакове с пластмасова игла | бр. | 4000
72 | Инфузионна система за инфузомат Ascor/дължина 230/22см. | бр | 450
73 | Система за инфузомат " Браун" | бр. | 6500
74 | Сет за трахеална аспирация | бр. | 1800
75 | ЕКГ електроди 30 mm/твърд гел и 50 mm/твърд гел | бр. | 3700
76 | Хартия за ЕКГ апарат Филипс PAGE WRITER 100 | бр. | 15
77 | Хартия за ЕКГ апарат Шилер Кардиовит АТ 10 | бр. | 10
78 | Хартия за ЕКГ апарат Шилер Кардиовит АТ 1 | бр. | 10
79 | Хартия за ЕКГ апарат Шилер АТ2 PLUS | бр. | 10
80 | Хартия за ЕКГ апарат CARDIOLINE AR1200 abv ширина на хартията 120мм. | бр. | 250
81 | Хартия за ЕКГ апарат CONTEC 1200 G ролка с червен частър 210мм./30м. | бр. | 10
82 | Хартия за Ехографски апарат SONY UPP |  | 120
83 | Терморегистрираща хартия К61 за ехографски апарат 210х280х215 | бр. | 700
84 | Гел за ултразвук туба 5 литра | литър | 300
85 | Уринаторна торба с канюла за изливане с шлаух 150 см | бр. | 1500
86 | Шпатули еднократни пластмасови за гърло - стерилни да не се огъват | бр. | 12500
87 | Шпатули еднократни дървени нестерилни | бр. | 9000
88 | Троакар №8 и №10 | бр. | 300
89 | Антибактериален филтър за филтриране на инфузионни разтвори към пациента-Неонатология | бр. | 900
90 | Колектори за урина - стерилни | бр. | 10000
91 | Контейнери за урина 15 мл - стерилни с винтова капачка | бр. | 10500
задължителна комплексност за номенклатурни единици 92-94
92 | Контейнер за игли голям | бр. | 1500
93 | Контейнер за игли среден | бр. | 1600
94 | Контейнер за игли малък | бр. | 1500
[6 empty] | ОБЩА | СТОЙНОСТ | 0
95 | Термометри аксиларни с нетоксична измервателна течност, течността да се връща лесно в резервоара на термометъра | бр. | 250
96 | Уринометър за отчитане относителното тегло на урината | бр. | 10
97 | Апликатори за ректално приложение на медикаменти | бр. | 50
98 | Небулайзер детски за инхалатор комплект | бр. | 350
99 | Мерителни чашки за лекарства градуирана до 10 мл | бр. | 1800
100 | Бъбрековидно легенче метално | бр. | 20
101 | Ролки фолио за стерилизация - 50 см | бр. | 15
102 | Ролки фолио за стерилизация - 38 см | бр. | 40
103 | Ролки фолио за стерилизация - 20 см | бр. | 55
104 | Ролки фолио за стерилизация - 15 см | бр. | 55
105 | Ролки фолио за стерилизация -10см | бр. | 40
106 | Ролки фолио за стерилизация - 5см | бр. | 40
107 | Ролки лепенки с индикатор за стерилизация на пара | бр. | 30
108 | Индикатор за стерилизация - пара,време,t 121-134 градуса | бр. | 2500
109 | Хартиен индикатор за стерилизация с горещ въздух 160 градуса да не са на ролка | бр. | 2500
110 | БОВИДИК ТЕСТ за стерилизация | бр. | 900
111 | Терморегистрираща хартия UPP-110 HG | бр | 120
112 | Опаковачна хартия 100/100 см. - зелена за опаковане на материали за стерилизация | листа | 12500
113 | Филтърна хартия 50/50см. пакет 5кг. | кг. | 50
114 | Медицинска ролка за легло с пластмасово покритие | бр. | 1250
115 | Еднократни чаршафи 200/80см. нестерилни | бр. | 350
116 | Еднократни чаршафи 60/60см. нестерилни /за Неонатология | бр. | 75
117 | Еднократни стелки(30 слоя) с размер 60/115см. | бр. | 25
118 | Еднократни стелки(30 слоя) с размер 45/115см. | бр. | 50
119 | Турникет /Есмарх/ със заключващо устройство | бр. | 60
задължителна комплексност за номенклатурни единици 120-121
120 | Еднократни кърпи за дезинфекция на повърхности на ролка1 ролка = 250 кърпи/ 4 ролки в кашон. | бр кърпи | 90000
121 | Пластмасов съд с капак за наливане на дезинфектант | бр. | 45
[6 empty] | ОБЩА | СТОЙНОСТ | 0
122 | Апарат за кръвно налягане с различни размери маншети - да не е електронен | бр. | 25

## Превързочен материал
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА:
За всеки един офериран артикул задължително условие за допускане до класиране е всички колони да бъдат надлежно попълнени.
НА CD НОСИТЕЛЯ - не се допуска премахване или допълване на редове и колони в таблицата.
Не се допуска премахване на зададената от Възложителя формула в клетките за сума на позициите, за които се изисква комплексност на предложението.
В колона № 8 се посочва единичната цена в лв. без ДДС до трети знак след десетичната запетая, за мерната единица посочена в колона № 3.
Стойността в колона №9 е произведение от к-вото в колона №4 и единичната цена в лв. без ДДС от колона №8.
В колона №7 се посочва наименованието с което ще бъде изписван продукта във фактурата!
№ | наименование | мерна единица | прогнозно количество 2017/2018 г. | производител | търговско наименование / каталожен №/страница от каталога | разфасовка | Единична крайна цена без ДДС | Обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ. ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ
123 | Бинт марлен 5х5 | бр | 1000
124 | Бинт марлен 10х10 | бр | 900
125 | Компреси марлени 5х5х8 по 100 бр | оп | 11000
126 | Компреси марлени 7.5х7.5х8 по 100 бр | оп | 6500
127 | Компреси нетъкан текстил 5х5 см х 100 | бр. | 800
128 | Марля х 5 м | оп | 70
129 | Прикрепващ пластир 5х5 - /кафяв/ | бр | 2000
130 | Антисептичен пластир 100х6 | бр | 450
131 | Хипоалергенен пластир от нетъкана основа 2см/4см.х18 | оп | 700
132 | Хипоалергенен пластир, със специален кръвоспиращ тампон 2/4х18 | оп | 300
133 | Антиалергичен санпласт 5х5 | оп | 750
134 | Лигнин "А" | кг | 200
135 | Лигнин "Б" | кг | 200
136 | Памук естествен х 80г | оп | 2500
137 | Транспарентни превръзки, водонепропускаеми, бактериозащитни, дишащи, хипоалергични с етикет 6/7 см | бр | 6500
138 | Транспарентна превръзка водонепропускаеми, бактериозащитни, дишащи, хипоалергични с абсорбираща подложка 5/7 см | бр | 6500
139 | Хипоалергична, перфорирана, мека и еластична лепенка от нетъкан текстил 10 см/10м - ролка | ролка | 90
140 | Стерилна антисептична превръзка напоена с Хлорхексидин ацетат 5х5см | бр. | 600
141 | Желатинова абсорбираща гъба 4х1х1 | оп | 400
142 | Желатинова абсорбираща гъба 8.5х4х1 | оп | 400
143 | Фиксатор за ЦВК | бр. | 450

## Чували
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА:
За всеки един офериран артикул задължително условие за допускане до класиране е всички колони да бъдат надлежно попълнени.
НА CD НОСИТЕЛЯ - не се допуска премахване или допълване на редове и колони в таблицата.
Не се допуска премахване на зададената от Възложителя формула в клетките за сума на позициите, за които се изисква комплексност на предложението.
В колона № 8 се посочва единичната цена в лв. без ДДС до трети знак след десетичната запетая, за мерната единица посочена в колона № 3.
Стойността в колона №9 е произведение от к-вото в колона №4 и единичната цена в лв. без ДДС от колона №8.
В колона №7 се посочва наименованието с което ще бъде изписван продукта във фактурата!
№ | наименование | мерна единица | прогнозно количество 2017/2018 г. | производител | търговско наименование / каталожен №/страница от каталога | разфасовка | Единична крайна цена без ДДС | Обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ ЧУВАЛИ
144 | Чували полиетиленови 30л.прозрачни | бр. | 70000
145 | Чували полиетиленови 60л.прозрачни с връзки | бр. | 50000
146 | Чували полиетиленови 60л.жълти с връзки за Опасен болничен отпадък | бр. | 17000
147 | Чували полиетиленови 60л.червени дебели с връзки | бр | 2100
148 | Чували полиетиленови 120л.прозрачни дебели с връзки | бр. | 20000
149 | Чували за автоклав 2 атм. 134 градуса 30х60см. | бр. | 150

## Рентгенови филми
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА:
За всеки един офериран артикул задължително условие за допускане до класиране е всички колони да бъдат надлежно попълнени.
НА CD НОСИТЕЛЯ - не се допуска премахване или допълване на редове и колони в таблицата.
Не се допуска премахване на зададената от Възложителя формула в клетките за сума на позициите, за които се изисква комплексност на предложението.
В колона № 8 се посочва единичната цена в лв. без ДДС до трети знак след десетичната запетая, за мерната единица посочена в колона № 3.
Стойността в колона №9 е произведение от к-вото в колона №4 и единичната цена в лв. без ДДС от колона №8.
В колона №7 се посочва наименованието с което ще бъде изписван продукта във фактурата!
№ | наименование | мерна единица | прогнозно количество 2017/2018 г. | производител | търговско наименование / каталожен №/страница от каталога | разфасовка | Единична крайна цена без ДДС | Обща стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІV. ФИЛМИ ЗА РЕНТГЕН
150 | Drystar 5000 Dry medical film 25x30 /10x12 in/ | кутия | 8
151 | Drystar 5000 Dry medical film 20x30 /8x10 in/ | кутия | 12