# СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

##### ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД

## София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 11	                                             тел.: 81-54-210,  факс: 952-16-50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Предмет на поръчката е Доставка и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД, описани по вид и с технически параметри, съгласно описание на техническите характеристики, определени подробно по-долу: кислородни дозатори, перфузори, аспиратори, дейонизатор, PCR апарат, автоматичен ДНК анализатор, автоматичен имун/луминисцентен анализатор, парно-вакуумен стерилизатор, РН метър, електронож за коагулация на полипи.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 -  КИСЛОРОДНИ ДОЗАТОРИ - 19 броя

ОПИСАНИЕ:Кислородна система за подаване на O2, състояща се от:

1. Ротаметър за O2 със скорост на  потока 16L, стандарт  DIN ISO

- Минимална скорост на потока  16 L / min;

- Монтаж на шина - NIST конектор;

- Шлаух с дължина мин. 1,5 м, NIST/DIN, ISO, M34 × 1.5 и 9/16 "

- Точност на дебита при  4.5 bar ± 0.5 bar (1,013 hPa/20 °C) мин.  ± 15% (отговаря на най-малкък поток);

- мин. ± 10% (всички други стойности на потока);

2. Овлажнителна камера

- Овлажнителна камера, за овлажняване с кислород с мин. до 60% относителна влажност и тмин. Скорост на потока  до 5 L / min

3. Смесител за кислород с въздух с ниско налягане на потока с два изхода – 1 брой

- Основен изход мин. 3 - 30 l/min;

- Втори изход мин. 0 – 27 l/min;

- Дежурен поток за повишаване на точността при смесване при потоци ≤ 3 l/min при налагяне 3.4 bar;

- Максимален комбиниран порок на всички изходи  ≥ 30 l/min;

- Авариен поток  (в случай на загуба на въздух или кислород) - мин. >15 l/min; Алармен сигнал в случай на загуба на захранващо налягане: Алармата да се включена, когато разликата в налягането на двата газа е 0,9 - 1,8 бара  мин: - Обхват на алармата  ≥  80 dB на разстояние 30 cm;

- Диапазон на регулиране на концентрацията на кислород мин. от 21 - 100%; Работен диапазон на захранващо налягане 3,2 - 6,5 бара въздух и кислород с макс. разлика в наляганията от мин.  0,7 бара разлика в налягането между двете;

- Типове връзка DISS изводи за газова смес и NIST входове за въздух и кислород; точност на смесване на газовете FIO2  - ± 3 % кислород

- Монитор с LCD дисплей и бутони за управление;

- Сензор за измерване на кислородната концентрация;

4. Шлаух за кислород за централно захранване -1 брой

- O2 шлаух за централно захранване с мин. дължина 3 м  NIST EN DIN

5. Шлаух за въздух за централно захранване - 1 брой

- Air шлаух за централно захранване с мин. дължина 3 м  NIST EN DIN

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 -  ПЕРФУЗОРИ 20 броя

ОПИСАНИЕ: Спринцовкова инфузионна помпа

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Да работи със спринцовки с минимум следните размери: 10, 20, 30, 50 и 60 мл от различни производители;

- Да има автоматично разпознаване на размера на спринцовката;

- Да има LCD дисплей, минимум 2 инча;

- Да има приспособление за каскадно свързване на 2 и повече помпи;

- Да е водозащитена, минимум клас IPX3;

- Да има функции болус и антиболус;

- Да има поне 4 режима на работа, включително по време, по скорост на вливане и по пациентно тегло;

- Да има възможност за автоматично преминаване в режим KVO при приключване на инфузията;

- Да работи със захранване от централна ел. мрежа и вградена батерия. Батерията да осигурява независима работа за минимум 5 часа при скорост на вливане 5 мл/час;

- Да има памет за параметрите на настройките на последната инфузия;

- Да има аудио-визуална алармена система, с поне 12 различни вида аларми;

- Да има минимум три нива на чувствителност при оклузия;

- Да осигурява скорост на вливане в диапазона мин 0,1 - 1300 ml/h със стъпка 0,1 мл/час

- Да има вградена библиотека с минимум 60 най-често използвани медикамента;

- Да има възможност за вливане на обем (VTBI) в диапазона 0,1 – 9 999 ml;

- Да има крачета, които осигуряват помпата срещу плъзгане;

- Да е подходяща за закрепване към всички видове стойки за инфузии;

- Да е с тегло максимум 2,5 кг.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 -  АСПИРАТОРИ 20 броя

ОПИСАНИЕ: Комплект за бронхиална вакуумна аспирация, състояща се от:

1.Вакуум регулатор за бронхиално засмукване, с газова връзка VAC и буркан за секреция

- максимален ваккум - 55 to 0 kPa (-550 to 0 mbar);

- максимална скорост на поток при засмукване - 20 Л/ мин;

- максимални нива на шум  - 40 dB(A)

- бактериален и вирален филтър с контейнер мин. 90ml;

- ефектирност на филтъра  ≥ 99.99998% бактериална и ≥ 99.9998% вирална ефективност;

- минимум две колби за секрети с обем 1000ml и скала със стъпка от мин. по 10ml на деление;

- капачка за колба за секрет със защита от преливане и клапан за освобождаване на налягането;

- спирателен винтил за временно отваряне и затваряне на потока  на засмукване;

- стойка за колбите за секрети;

- конектор NIST;

2. Държач за шина

- За закрепване към релса за интензивно лечение или компактна релса с регулируема ширана от 10 до 25 мм;

3. Шлаух за централна вакуумна аспирация

- Минимална дължина на шлауха 3 м NIST EN DIN

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 -  ДЕЙОНИЗАТОР

ОПИСАНИЕ:Омекотяване на сурова вода от водопреносната мрежа с омекотител и йонообменна смола.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Активен въглен за отнемане на хлор от омекотената вода.

Очистващи филтри : груб филтър 5 мк и краен филтър 1 мк

Полираща смола.

Съд за готов пермеат.

Производителност 30-40 литра на час.

Визуален контролен за постоянно следене на качеството на готовия пермеат в микросименси.

Измервателни уреди

Габарити 1200/600 500 мм.

Манометри.

Работно налягане от водопроводната мрежа минимум 4 бара.

Свързващи елементи, кранове, куплунзи.

Корпус от неръждаема стомана на колела, мобилна.

Отваряща се врата на корпуса за бърз достъп до всички елементи при необходимост.

Работно напрежение 220/240 волта не повече от 150 вата.

Захранващ кабел тип шуко.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 -  PCR АПАРАТ 1 брой

ОПИСАНИЕ: Напълно автоматизирана, диагностична система за real time PCR с възможност за поетапно извършване на екстракция, пречистване, амплификация и детекция на таргетни НК в един и същ консуматив, без необходимост от намеса от страна на ползвателя след стартиране на апарата.

Капацитет на системата

- 4 проби за рън (опция за до 4 проби)

- Възможност за даване на резултат при поискване

- Възможност за работа на 4 различни теста едновременно

Време за работа

- От начало на екстракцията до отчетен резултат - от 20 до 120 минути, в зависимост от избрания тест

Оптика

- лимит на детекция на багрилата < 1 nМ

| Оптичен канал | Спектри на възбуждане/емисия | Багрило |
| --- | --- | --- |
| 1 | 375-405/420-480 | СF 1 |
| 2 | 450-495/510-535 | FАМ |
| 3 | 500-550/565-590 | Аlеха Fluor® 532 |
| 4 | 555-590/606-650 | Texas Red® |
| 5 | 630-650/665-685 | Аlеха Fluor ® 647 |
| 6 | 630-650/ >700 | CF 6 |

Максимална стъпка на повишаване на t°

- мин 10°С/сек от 50°С до 95°С

Максимална стъпка на понижение на t°

- мин 2,5°С/сек от 95°С до 50°С

Допустимо отклонение продължителността на температурен режим

- ±1.0 сек от програмираното време

Точност на температурен режим

- ±1.0 сек от 60°С до 95°С

Програмируем melt curve режим

- от 0,01°С /сек до 1.0°С/сек

Консуматив за работа с апарата

- Индивидуални касети, предварително запълнени с необходимите реактиви за екстракция, амплификация и детекция на таргетни нуклеинови киселини със сертификат за диагностика - СЕ-IVD.

Резултати

- Лесно генериране на РDF файл с готов подробен доклад на извършените процеси и получен резултат.

Софтуер

- DX Software за автоматизирано разпознаване на подадените на инструмента консумативи за работа и индивидуално изпълнение на съответния протокол за работа.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 -  АВТОМАТИЧЕН ИМУН/ЛУМИНИСЦЕНТЕН АНАЛИЗАТОР 1 брой

ОПИСАНИЕ: Напълно автоматизирана система за имуноензимен или хемилуминисцентен анализ - възможност за автоматизирана обработка и анализ на ELISA тестове или хемилуминисцентни монотестове

Технология на измерване

- Абсорбция - 5 стандартни филтри с дължина на измерване 405,450,490, 550 и 630nm

- Хемилуминисценция - Фотоумножител (РМТ), спектрален обсег 300-500 nm

Капацитет

- Възможност за автоматизиран анализ на 192 ELISA проби (или две пълни 96 ямкови плаки), с възможност за комбиниране на до 8 различни ELISА теста за едно пускане

- Възможност за автоматизиран анализ на до 24 различни монотеста, съдържащи всички необходими реактиви за една проба в един тест

Проби

- Удобни за употреба стативи за проби, подходящи за стандартни епруветки 12 или 13 х 75 mm; възможност за използване на първични и вторични епруветки

Общи спецификации

- Високо прецизна микро игла - аспирира 1µl с по-малко от 3% СV

- Конвекционен инкубатор, който нагрява пробите еднакво по едно и също време, чрез форсиране на въздух

- Вградена камера за постоянно наблюдение и възможност за записване на работата, което дава възможност за проследяване на грешки

- Вграден баркод-четец

- Вградена клатачка за микротитърни плаки

- Температура на инкубацията: до 40°С

- Обем на аспирация: 1 µl

- Обем на диспепсия: до 500 µl

- Разтвори: 3 контейнера - за промивен разтвор, дестилирана вода и отпадни разтвори

- Компактни размери (ширина: 64 сm, дълбочина: 57 сm, височина: 45 сm)

- Специално пригоден лаптоп за нуждите и размерите на системата

- СЕ-IVD сертифициран

- Двупосочна LIS интеграция

- Кръстосано замърсяване на пробите: минимизирано чрез миене на иглите

- Захранване: 120-265V 50-60Нz

Софтуер

- Интуитивен потребителски софтуер с два модула - за ELISA тестове и за хемилуминисцентни монотестове, който съдържа готови и валидирани от производителя протоколи за работа, като потребителя си избира съответния протокол, създава работен списък на пробите, задава позициите на реактивите върху раковете, броя на плаките и съответните проби. Чрез потребителския софтуер може да се провери статута на работа, да се следи работата, чрез вградената камера, както и да се премине в режим на мануално управление при нужда. Възможност за извършване на промиване, калибриране и центроване на апарата през потребителския софтуер.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 -  ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР 1 брой

1.Задължителни (минимални) технически параметри:

- Парно-вакуумен стерилизатор, за стерилизация на инструменти, текстил и други медицински продукти в болнични заведения чрез суха, наситена пара.

- Стерилизаторът да бъде с две напълно автоматични, вертикално плъзгащи се врати.

- Пневматично задвижване на вратата със система за контрол на затварящата сила, която да позволява автоматично спиране в случай на препятствие или авария, с цел предотвратяване  нараняване на персонала. Вратата да се блокира по време на цикъл. Защита от отваряне на вратата при наличие на разлика в налягането на камерата спрямо атмосферното.

- Стерилизаторът да разполага с колела за лесно придвижване, изработени от неръждаема стомана

- Стерилизаторът да разполага с вградена система за осмозна вода

- Стерилизаторът да притежава максимум 4 (четири) соленоидни клапана.

- Стерилизаторът да разполага с 10A предпазител при 400 V връзка

- Стерилизаторът да бъде стандартно оборудван с измервателен уред за качеството на захранващата вода.

- Стерилизаторът да е преминал типово изпитване съгласно стандарт EN 285

- Стерилизаторът да бъде стандартно оборудван със система за икономия на изразходваната вода.

- Сервизното обслужване на стерилизатора да се извършва от предната му страна.

- Ефективен обем на камерата – 1 стерилна единица (STU) , минимум 60 л

- Размери на камерата:

- Широчина- минимум 320 мм

- Дължина- минимум 620 мм

- Височина- минимум 320 мм

- Да разполага с вграден електрически парогенератор с мощност мaксимум 3,6 кВт, монтиран под камерата на стерилизатора. Подгряващите елементи на парогенератора да не бъдат в пряк контакт с вода

- Стерилизаторът да бъде стандартно оборудван с фабрично вграден в панела манометър, показващ налягането в камерата.

- Да има следните работни програми за парова стерилизация:

- Програма за опаковани инструменти и текстил при 134о С с предварителен и последващ вакуум

- Програма за опаковани инструменти и текстил при 121о С с предварителен и последващ вакуум

- Кратък стерилизационен цикъл за стерилизация на метални инструменти с продължителност до 14 мин., съгласно стандарт EN 285

- Тест „Дебит теч на камерата“

- “Bowie&Dick” тест

- Стерилизаторът да извършва пълен стерилизационен цикъл на опаковани инструменти при температура 134о в рамките 25 минути. Да може да извършва два стерилизационни цикъла в рамите на 1 час.

- Форма на камерата:

- Правоъгълна със заоблени ъгли (не кръгла камера). Камерата да е оборудвана с конекции за валидиране, съгласно EN 285.

- Външни размери на стерилизатора:

- Широчина- максимум 590 мм + 5 мм

- Дълбочина- максимум 880 мм + 5 мм

- Височина – максимум 1570 мм + 5 мм

- Стерилизаторът да разполага с фабрично вграден термален принтер за разпечатване на независимите параметри на процеса- време, температура и налягане, съгласно EN 285. Принтерът да е свързан към независима документираща система с отделни датчици за налягане и температура.

- Стерилизаторът да е оборудван с фабрично вграден цветен сензорен дисплей за управление, с размер минимум 8‘‘, разположен над камерата.Дисплеят да има следната функционалност: Избор на работна програма и стартирането и; извеждане на служебната информация, касаеща обслужването на стерилизатора и съобщения за грешка ; показване на стойностите на зададените и контролирани параметри.

- Меню за управление и съобщения на български език.

- Материали:

- камерата на стерилизатора да е изработена от неръждаема стомана AISI 316L/AISI 316Ti. Камерата на стерилизатора да притежава жизнен цикъл с продължителност минимум 50 000 стерилизационни цикъла.

- Работният персонал и сервизните специалисти да имат различни нива на достъп за програмиране на работните и тестови програми, поддръжката и сервиза. Нивата на достъп да са защитени с пароли.

- Аларми на стерилизатора:

- Неизправност на сензора за температура и налягане

- Време за изчакване

- При неправилно затворена врата

- Прекъсване на захранването

- Непрекъсната самопроверка на всички предпазни устройства

- Задължителна окомплектовка:

- рафт за зареждане в камерата на стерилизатора– 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 -  PH МЕТЪР 1 брой

Рефлукс холтер:

Преносимо записващо устройство (Рекордер) с възможност за запис на следните диагностични параметри:

- рН мониторинг

- Импеданс/рН мониторинг

- рН LPR мониторинг (Киселинно Ларинго-фарингиален рефлукс)

- Импеданс/рН LPR мониторинг (Киселинно/импедансен Ларинго-фарингиален рефлукс)

- Рекордера трябва да работи с различни катетри (сонди), но не по-малко от следните:

- 1 дистален езофагиален рН канал;

- 1 дистален езофагиален рН канал, плюс импеданс;

- 1 проксимален езофагиален рН и 1 дистален езофагиален рН канали, плюс импеданс;

- 1 дистален езофагиален рН и 1 гастритен рН канали, със или без импеданс;

- Единичен LPR катетър с дистални и проксимални фарингиални сензори за импеданс;

- Рекордера трябва да е снабден с устройство за определяне на проксималната граница на Долния Езофагиален Сфинктер, което използва горе изброените катетри.

- Рекордера трябва да има следните контроли за управление от пациента

- бутон за Начало/Край на хранене;

- бутон за Изправен/Легнал пациент;

- и поне 2 програмируеми бутона за маркиране на специфични симптоми.

- Рекордера трябва да има собствено захранване, достатъчно за 24 часов запис.

- Рекордера трябва да записва данни върху „карта памет" за бърз пренос към анализиращ компютър.

- Системата да е съвместима с РС компютър на операционна система (Microsoft Windows 7.

Софтуер за анализ:

- Системата да включва програмен пакет за автоматичен анализ на записаните данни от Рекордера, който се инсталира на РС под Microsoft Windows 10.

- Програмата трябва да може да разпечатва рапорт във формати – MS Word или PDF.

- Рапорта трябва да съдържа данни за Киселинни, Слабо-киселинни и Не-киселинни рефлукс събития, както и таблица на съответствия между рефлукс събития и симптоми.

- Софтуера трябва да съдържа различни протоколи за съответния катетър, да насочва потребителя при прилагането им, и да установява несъответствия между протокол и катетър.

- Софтуера трябва да визуализира резултатите в цветни вълнови графики.

- Данните да могат да се експортират в ASCII формат.

Изисквания към работните условия

- Захранване: 100-230V: 50-60 Hz

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 -  ЕЛЕКТРОНОЖ ЗА КОАГУЛАЦИЯ НА ПОЛИПИ 1 брой

ОПИСАНИЕ: Високоефективен НР генератор, създаден за напреднали гастроинтестинални и респираторни процедури.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Мощност - от 10W до 120W

- Лесна преносимост на системата - тролей

- Сензорен дисплей за настройка на режимите

- Безжичен педал за управление

- Подсказващи съобщения по време на настройките и за грешки на Български език Постоянен мониторинг на разстоянието между сондата и тъканта за поддържане на постоянна и безопасна хемостаза с намалена карбонизация.

- Постоянен мониторинг на интензитета на искрата по време на рязане - автоматично регулиране на мощността

- Постоянен мониторинг на съпротивлението на контактите на неутралния електрод - за намаляване риска от термично въздействие наранявания на пациента

- Сензор за защита от късо съпротивление - за намаляване на риска от непредвидени вреди на пациента или потребителя

- Да има възможност за работа с монополярни инструменти - рязане мин. 4 режима

- Да има възможност за работа с монополярни инструменти - коагулация мин. 4 режима

- Да има възможност за работа с биополярни инструменти - поне един режещ режим

- Да има възможност за работа с биополярни инструменти - коагулация мин. 3 режима

- Да има възможност за работа с аргон-плазма - мин. 4 режима

- Да има възможност за рабата с латерална, радиална или аксиална сонда.

- Да има възможност за избор на Български език на менюто

- Да има възможност за запаметяване на потребителски настройки - мин. 50 бр. Системата да е в следната окомплектовка: НР генератор - 1 бр.; Безжичен педал за управление - 1бр.

# СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

##### ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД

## София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 11	                                         тел.: 81 54 210,  факс: 952 16 50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.  Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да извършват доставки / да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.

2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

" Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

7. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В посочените случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 7.

9. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

10. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

11. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.

1.	за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда;

Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

12. Участниците в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП.

а) Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

б) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

в) Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

г) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

д) Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по б. „ г“

е) В условията на процедурата възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

ж) Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по б. „б“, „в“ и „г“.

13. Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП. Участникът следва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя задължения. Участникът следва да посочи в представения ЕЕДОП и дали смята да използва подизпълнители, чиито капацитет ще използва. В случай на положителен отговор, то следва да се представи информация за подизпълнителя/ите.

а) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

В тези случаи  възложителят заплаща цената след представяне на:

-  фактура от подизпълнителя в оригинал

-  приемо-предавателен протокол,

-  искане от подизпълнителя

- становище, от което да е видно дали Изпълнителят оспорва плащанията или част от тях като недължими.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или  аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.  Основанията по т. 1.1 и 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:  Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора

Участникът представя информация (декларира) липсата на горните обстоятелства с попълване в ЕЕДОП на част III, буква „В“.

4.  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по т. 3 от настоящия раздел, възникнали преди или по време на процедурата.

Точка 4 се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

6. Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:

6.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

6.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

6.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

6.4. участници, които са свързани лица.

7. Основание за отстраняване от процедурата е и оферта, която не е окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и документацията на Възложителя.

8. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, за които са налице националните основания за изключване:

8.1. Участник за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.

Участниците следва да декларират в еЕЕДОП дали дружеството-участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че дружеството-участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.

8.2. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални (специфични) основания за изключване. Това са осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254-260 от НК. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.

8.3. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретната процедура.

8.4. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. или 2, чл. 228, ал 3 о КТ.

8.5. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

8.6. При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Информацията относно липсата или наличието на на обстоятелства от т. 1 до 6 вкл., се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в еЕЕДОП, в полето „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор “да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надежност.

8.7. На основание чл. 4, т. 23 във вр. с чл. 3, т. 1 от ЗМИП, като мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари възложителите на обществени поръчки следва да извършат коплексна проверка на клиентите, които съгласно чл. 10, т. 2 от същия закон включва действия по идинтифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по чл. 4 да приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента.

Съгласно §2, ал. 1 от ДРЗМИП „действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

Във връзка с гореизложеното участникът, избран за изпълнител следва да представи Декларация по образец за: обстоятелствата по чл. 42, ал. 2, т. 2 – Приложение № 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП, за обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 – Приложение № 2 от Правилника за прилагане на ЗМИП и за обстоятелствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП – Приложение № 4 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

1.  Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност – Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на Чл.77, ал.1 или ал.2 от Закона за медицинските изделия и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да са производители, установени на територията на Република България.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването, чрез посочване на съответния документ. Данните се представят чрез попълване на информацията в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) част ІV, буква „А”.

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника

2. Икономическо и финансово състояние – Възложителят не поставя изисквания.

3. Технически и професионални способности:

3.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните три години, чийто предмет  е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

* Под „идентичен или сходен с предмета и обема на обществената поръчка” се разбира доставка на апаратура от оферирания вид.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) част ІV, буква „В”. В графа  „дати” на таблицата в ЕЕДОП се попълват две дати: датата на сключване и датата, на която същият е изпълнен!

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки.

3.2.Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката  (чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът да разполага с минимум 1 (един) специалист, назначен на трудов договор,  със съответната професионална компетентност. Под професионална компетентност се разбира преминат курс на обучение при производителя на апаратурата, за което обучение следва да има издаден документ.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на съответната образователна и професионална квалификация Данните се представят чрез попълване на информацията в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) част ІV, буква „В”, т.6.

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Списък на техническите лица, в който е посочена професионалната компетентност на тези, които ще изпълняват поръчката и копия от дипломи и сертификати за доказване на компетентността.

3.3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008 или еквивалент.  (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП)

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването, чрез посочване на  номер, дата на издаване, валидност на сертификата. Данните се представят чрез попълване на информацията в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Заверено „Вярно с оригинала” ксерокопие на сертификата..

Съответствието, с посочените от Възложителя критерии за подбор от настоящата документация, се удостоверява от участника в ЕЕДОП – образец Приложение №3 от настоящата документация..

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

# УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35, който представлява обособена част от електронна страница на Възложителя с осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.

В деня на  публикуване на Решението и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят публикува в профила на купувача, всички документи за участие в процедурата и предоставя неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до тях.

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта!

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:

А)  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Б)  Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

-  наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

-  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката и обособените позиции и подпозиции /ако е приложимо/, за които се подават документите.

В) При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват подател на офертата, номер, дата и час на получаване,  причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

Г) Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.

Д) До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки  участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

Е) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

Ж) Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Срокът на валидност на офертата следва да е не по-кратък от 180 дни от датата, определена като крайна за подаване на оферти.

Офертите се подават всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в гр. София, СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД, бул.”Акад. Иван Гешов” №11, административна сграда, деловодство.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА ПО БУКВА Б):

ІІ. 1. Заявление за участие, което съдържа:

- ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката .  Когато е приложимо: При попълване на информацията в ЕЕДОП, графа „Обособени позиции” от Част II: Информация за икономическия оператор, А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР от ЕЕДОП, участниците следва да посочат номера/та за обособената/ите позиции, за които участва, както и номенклатурните единици от обособените позиции, за които оферира.

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е стандартизиран образец на Агенцията за обществени поръчки и не може да бъде променян, допълван или изменян. Участниците в процедурата следва да го попълнят при спазване на дадените в процедурата указания.

1.1. В част II, буква "А" на ЕЕДОП, участниците посочват - единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

1.2 . Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице в част II, буква "А" на ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/ консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението, при съобразяване на следното:

(Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

(Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3.разпределението на отговорността между участниците в обединението.

(Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

(В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

1.3. В част II, буква "А" на ЕЕДОП участниците посочват обособените позиции/обособената позиция, за които/която участват.

1.4. В част II, буква "Б" на ЕЕДОП, името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедура за възлагане на обществена поръчка

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо.

- Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.3 от ЗОП /когато е приложимо/;

- Уведомление – декларация по приложен образец във връзка със защита на личните данни

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

ІІ. 2. Оферта, която съдържа:

1. Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника  - оригинал или нотариално заверено копие;

б) Образец на предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Приложение № 4). Не се допускат промени, изтриване или допълване на образците.

в) Таблица на техническото съответствие /образец Приложение №4а/.

г) декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/;

д) Оторизация за дистрибуция и сервиз от производителя на съответната апаратура, за която участникът оферира.

е) Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на апаратурата

ж) Сертификат ISO 13485:2010 или еквивалент относно медицинските изделия

з)  СЕ марка на апаратурата

и) Декларация от производителя на апаратурата, че същата ще бъде неупотребявана, нерециклирана и произведена не по-рано от 2019г.

к) Каталог и подробни технически данни на предложената апаратура – /в случай, че посочената литература е на чужд език - в оригинал и официален превод на български език/.

2. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – по образец Приложение №5.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. Б за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията и подпозициите, за която/които се отнасят.

ІІ.3. Опис на представените документи

# ГАРАНЦИИ

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Възложителя:

банка: Първа Инвестиционна Банка

банкова сметка: IBAN BG28 FINV 9150 1003 6975 19

банков код:BIC  FINVBGSF

В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен предмета на договора.

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност, надвишаващ с един месец срока на договора, посочен в проекта на договор, приложен към настоящата документация.

Банковата гаранция следва да влиза в сила от датата на сключване на договора.

в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност надвишаващ с един месец срока на договора, посочен в проекта на договор, приложен към настоящата документация.

Застраховката следва да влиза в сила от датата на сключване на договора.

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в открита процедура за ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД

по обособена позиция №………………………………………

ДО:________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от __________________________ - ____________________________

с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ факс: ________________, e-mail: _______________________

и адрес за кореспонденция: : гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс________________

ЕИК : _____________________________,

Идентификационен № по ЗДДС______________________________ ,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________

Разплащателна сметка:

IBAN:___________________ ; BIC: ___________________

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката с предмет: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД

- Запознахме се с документацията за участие и с посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане от наша страна на всички изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура.

- Декларирам, че представляваното от мен дружество ........................................, като участник в процедурата отговаря на всички изисквания, съгласно ЗОП и посочени от Възложителя.

- В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме, преди подписването на договора да представим:

а) гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС;

б) актуални всички необходими и изискуеми, съгласно ЗОП и изискванията на Възложителя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

Предлаганата от нас апаратура е марка …………………………….,

модел ............................................................,

производство на .......................................

Прилагаме, съгласно изискването на Възложителя, каталози и пълно описание на техническите параметри на апаратурата.

ДЕКЛАРИРАМ:

Срок за изпълнение на поръчката  – …………………………………………… дни от уведомяването ни за осигурено финансиране на Възложителя

/не по-дълъг от 60 дни/

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД | Предложение на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към качеството: ISO 9001:2008 на производител ISO 13485:2010 на производител СЕ марк на апаратурата |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: Гаранционен срок - минимум 12 месеца В случай на повикване - явяване в срок до 4 часа от повикване |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката: Доставката да е съпроводена с всички необходими документи – каталози, пълно описание на техническите параметри, приемо-предавателен протокол, протокол за обучение на персонала, гаранционна карта. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на възложителя за експлоатация: Персоналът да бъде обучен за работа с апаратурата в срок не по-дълъг от 7 календарни дни след доставка и пускане в експлоатация. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. В посочените цени  е включена опаковка, транспорт до Възложителя, без ДДС.

Предлагаме:

Гаранционният срок на апаратурата, определен от производителя  е …………………………. месеца

/минимум 12 месеца/

Като гаранцията включва:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съгласно правилата на производителя, необходимо условие за валидността на гаранцията, с цел избягване на недостатъци, повреди и дефекти  са следните ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът, когото представлявам ……………………………………………………………………………..

Разполага със сервизна база, намираща се на територията на гр. София, с адрес:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Разполага със сервизни специалисти, притежаващи необходимата образователна и професионална компетентност за сервизиране на предлаганата апаратура  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/посочват се имената и професионалната квалификация на специалистите/

Има капацитет и технически средства за извършване на монтаж на системата и адаптирането й към захранващите мрежи

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г. 										ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________

_______________________________________________

(име и фамилия)

_______________________________________________

(длъжност на представляващия участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка

с предмет:

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД

по обособена позиция №………………………………………

ДО:  СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД, бул. „Акад. Иван Гешов” №11

От:________________________________________________________________________

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

ЦЕНА на апаратурата:

............................... лв. без ДДС за 1 бр.

20% ДДС ........................лв.

ОБЩО: .......................... лв. с ДДС за 1 бр.

Така посочената цена на апаратурата включва:

стойността на апаратурата с технически и работни характерискити, функционални възможности и пълна окомплектовка, посочени в офертата;

всички транспортни разходи до краен получател

монтаж, инсталация и пускане в експлоатация

обучение на персонала за работа с апаратурата на място

ОБЩО ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № :............................ лв. с ДДС за ……………. бр.

ДАТА: _____________ г.						ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)																		___________________________________________

(длъжност на представляващия участника)

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

### Приложение № 1 от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП Долуподписаният/ата: ........................................................, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ..............................................., постоянен адрес: ............................................................, гражданство/а: .............................................................., документ за самоличност: ...................................................., ДЕКЛАРИРАМ: Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория(1)): държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ......................................................................... През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ............................................................................ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: ............................................................................ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: .......................

(1) Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

### ПРИЛОЖЕНИЕ №7

### Приложение № 2 от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. ...................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за

установяване на самоличността .......................................,

дата на раждане: ....................................................,

гражданство/а: ......................................................,

постоянен адрес: ....................................................,

или адрес: ..........................................................,

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на ...................................................................

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на

юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................,

вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/

правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,

гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или

държавата по гражданството: ..........................................,

постоянен адрес: .....................................................,

или адрес: ...........................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните

разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ........

........................................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно

§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на

права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми,

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик,

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол

над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или

чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена

операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията,

посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато

не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

2. .....................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ........................., дата на раждане: ..................,

гражданство/а: .........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или

държавата по гражданството: ............................................

постоянен адрес: .......................................................

или адрес: ............................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от

акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на

акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби

на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните

разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .......

.......................................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2,

ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването

на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми,

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен

собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена

или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка

упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна

или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция,

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени

в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато

не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) ............................

Описание на притежаваните права: ......................................

.......................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или

непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо

лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

......................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на

юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ............................................................,

(държава, град, община)

адрес: ...............................................................,

вписано в регистър ...................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................

.......................................................................

Представители:

1. ...................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,

гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,

или държавата по гражданството: ......................................,

постоянен адрес: ......................................................

2. ...................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ........................, дата на раждане: ..................,

гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или

държавата по гражданството: ..........................................,

постоянен адрес: .....................................................,

или адрес: ............................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ..............................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на

юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ............................................................,

(държава, град, община)

адрес: ...............................................................,

вписано в регистър ...................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................

Представители:

1. ...................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,

гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,

или държавата по гражданството: ......................................,

постоянен адрес: .....................................................,

или адрес: ............................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ...................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..............................., дата на раждане: ...........,

гражданство/а: ........................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,

или държавата по гражданството: ......................................,

постоянен адрес: .....................................................,

или адрес: ............................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ..............................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,

гражданство/а: .......................................................,

постоянен адрес на територията на Република България:

.......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2

от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране

на неверни данни.

ДАТА: ...............                   ДЕКЛАРАТОР: ...................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на

§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица,

което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или

друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието

име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност,

и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания

действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен

процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или

друго правно образувание, включително посредством държане на акции на

приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на

Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи

адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава

акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго

правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно

образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което

е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на

множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са

под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове,

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания,

учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива

форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната

собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея,

предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или

чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост –

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с

посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които

са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг

действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява

индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на

решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане

на решения за определяне състава на управителните и контролните органи,

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други

въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми,

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се

установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато

съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният

собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което

изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят

документация за предприетите действия с цел установяване на действителния

собственик по ал. 1."

### ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

### Приложение № 4 от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: .............................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............, документ за самоличност .................................,

издаден на ......................... от ...................................,

постоянен адрес: ..........................................................,

гражданство/а .............................................................,

в качеството ми на ........................................................,

в .........................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово

взаимоотношение  ..........................................................,

или предмет на следната операция или сделка  ..............................,

в размер ..................................................................,

(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход: .....................................................

............................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация –

дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание –

неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава –

наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който

същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други

документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване

или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които

са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за

наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в

който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване

на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник –

периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или

контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за

деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:                             				 Декларатор:

...........................               							 .......................

(подпис)

# СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

##### ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ  „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД

## София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 11                                          тел.: 81 54 210,   факс: 952 16 50

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ:

Текстовете, представени в [квадратни скоби и наклонен шрифт в черен цвят], обозначават случаи, в които трябва да бъдат попълнени конкретни данни.

Текстовете, представени в [квадратни скоби и наклонен шрифт в червен цвят], обозначават пояснения или указания.

Текстовете, представени в [квадратни скоби и нормален шрифт в черен цвят], както и такива, разделени със знака „/“, обозначават алтернативни формулировки/редакции.

За някои клаузи са предоставени варианти, обозначени с думата [Вариант] и пояснение, където е необходимо.

Текстовете под линия са само за вътрешна информация и пояснения, и следва да бъдат премахнати преди окончателното изготвяне на проект на договор за възлагане на обществена поръчка.

Номерацията в договора е примерна, като Възложителят може да избере друг подход, съобразно нуждите си.

СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

№……………………./…………………………

[попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес,	…………………………… 2020г, в гр. София, ……………………. между:

СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ”  ЕАД

със седалище и адрес на управление: гр. София - 1606, бул. “Акад. Иван Гешов” № 11, БУЛСТАТ 000 662 790, тел.: 02 / 81 54 210, факс: 02 / 952-16-50, представлявана от д-р Димитър Русинов - Изпълнителен директор и Марияна Ковачка-главен счетоводител

,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № ………….. / …………… 2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицинска апаратура в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД при следните условия:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на специализирана медицинска апаратура, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2), неразделна част от Договора срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена, съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

- доставка на Медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в настоящия Договор;

- монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;

- обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

- ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на …………… лева без ДДС (с думи: ………………… лева), ……………………. лева с  ДДС (с думи: ……………….. лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения № 2), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Цената по алинея (2.1) е образувана както следва: Цената за доставка и прехвърляне на собствеността на Медицинската апаратура, предмет на Договора, монтажа, въвеждането в експлоатация и обучението на персонала на Възложителя за работа с нея, в размер на: ……………….. лева без ДДС за ……….. бр. (с думи: ……………. лева без ДДС за бр.) и ………………… лв. с включен ДДС за бр. (с думи: ……………. лева с ДДС за бр.).  Обща стойност на договора  …………………. лв. без ДДС ( ……………………. лева с включен ДДС)

(2.3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и доставка на Медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия.

(2.4) За избягване на съмнение, предметът на настоящия Договор, включително посочената цена не включват извършването от Изпълнителя и разходите за гаранционна поддръжка на Медицинската апаратура по време на гаранционния срок [или друг срок], които са за сметка на и се организират от Възложителя. Възложителят потвърждава, че е запознат с факта, че гаранционното обслужване в срока по гаранцията и съгласно правилата на производителя, посочени в Техническото предложение на изпълнителя във връзка с изискванията на производителя, е необходимо условие за валидността на гаранцията на производителя за недостатъци, повреди и дефекти през гаранционния срок.

(2.5) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: ……………………………..

IBAN: …………………………………………………….

BIC: ……………………………………………………….

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи променина банковата му сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка, са надлежно извършени.

(3.2) Възложителят заплаща 100 % (сто процента) от цената по алинея (2.1) в срок от 15 (петнадесет) дни след подписване на документите по алинея (3.4) от настоящия Договор, при условие че Изпълнителят е предоставил фактура, както и гаранция за изпълнение на Договора в размера и при условията на член 11 от настоящия Договор.

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

(3.4) Плащането по алинея (3.2) се извършва в срок от 15 (петнадесет) дни след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратурата с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация,  гаранционна карта, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинската апаратура (Приложение № А);

- Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура (Приложение № В);

- Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Медицинската апаратура (Приложение № С);

- Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

- СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписване. Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на срока на гаранцията на Медицинската апаратура, предмет на Договора.

(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за осигурено финансиране от страна на Възложителя.

(4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е 3 /три/ календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.4), точка (i).

(4.5) Гаранционният срок на Медицинската апаратура е ………….. /словом …………../ години, считано от датата на пускане в експлоатация.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5).

(4.7) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.

Член 5. Условия на доставка

(5.1) Доставка

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинската апаратура на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска апаратура и приемането й по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол, във формата и със съдържанието съгласно Приложение А („Приемо-предавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), сериен номер, предмет на доставка.

(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 2 (два) дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 2 (два) дни.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай, че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок или при забавяне на доставката на Медицинската апаратура с повече от 20 (двадесет) дни, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол по Приложение А  без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането на доставката на Медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол по Приложение А няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока, посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 15 дни; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на Медицинската апаратура.

(5.1.8) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 3.2 преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж

(5.2.1)Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията)и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от 3 (три) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2)За извършения монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация Страните или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение № В, неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация в степен позволяваща незабавната и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала

(5.3.1) В случай, че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 15 (петнадесет) дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с Медицинската апаратура в срок от 7 (седем) дни от получаване на изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен до осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение № С, неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

(5.3.4) Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до 2 дни и не повече от 2 пъти.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя, по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинската апаратура, предмет на доставка, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация, съгласно алинея (5.2.2).

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинската апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придруженасъс съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.9) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(8.10) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Медицинската апаратура.

(8.11) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график по Приложение№ С и съгласно договорените условия.

(8.12) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинската апаратура в експлоатация.

Член 9. Права и задължения на Възложителя

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинската апаратура, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 2 (два) дни след писменото му уведомяване, както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинската апаратура на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения, съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(9.11)Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

- ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Член 10.

(10.1)Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 4 / четири/ часа, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването, в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 5 дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 5 дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на Медицинската апаратурата, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(10.2.1) Възложителят е длъжен да осигурява гаранционна поддръжка на Медицинската апаратура, съгласно сроковете и условията по гаранцията.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(11.1) Видове и размер на гаранциите

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в  размер на 5% (пет) от стойността без ДДС на Договора по алинея (2.1) или сумата от ……………………. лв. (словом: ……………..);

(11.1.3) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранциите

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

банка: Първа Инвестиционна Банка

банкова сметка: IBAN BG28 FINV 9150 1003 6975 19

банков код:BIC  FINVBGSF

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни.

(12.2.1) Страните се съгласяват, в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване, банката следва да заплати сумата по гаранцията, независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(13.1.1) частично освобождаване в размер на 1 % (един процент) от стойността на Договора в размер на ………………… (словом ………….) лева, в срок от 20 (двадесет) дни, след приемане на доставката на Медицинската апаратура и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно по алинея (5.1.4) без забележки и след монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура и подписване на протокола по алинея (5.2.2), при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани или не са настъпили условия за задържането им.

(13.1.2) частично освобождаване в размер на останалата част от гаранцията в размер на ……………… (словом: ……………) лева, в срок от 20 (двадесет) дни, след успешно завършване на обучението на персонала на Възложителя и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3.2), при липса на възражение и при условие, че сумите по гаранцията не са усвоени, или не са настъпили условия за усвояването им.

(13.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (13.1).

(13.5) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(13.6) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора, е възникнал спор между Страните, относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(13.7.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(13.8) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.9) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

- НЕУСТОЙКИ

Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,1% от сумата по алинея (2.2) за всеки просрочен ден, но не повече от 5%  от цената за съответната дейност по алинея (2.2).

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от размера на забавеното плащане.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 3% (три процента) от цената за съответната дейност по алинея (2.2.), ), точка (ii).

(14.5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на Договора.

(14.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

банка: Първа Инвестиционна Банка

банкова сметка: IBAN BG28 FINV 9150 1003 6975 19

банков код:BIC  FINVBGSF

В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

- ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора, Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 17. Разплащане с подизпълнители

(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея (17.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея (17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

- УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 18.

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

- с изтичане на уговорения срок;

- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

- При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора(„непреодолима сила“);

- При възникване на хипотезата на Чл.114 от ЗОП.

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за извършване на гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или

- при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или

- при забава, продължила повече от 10 (десет) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. [В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.]

(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

- НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член20.

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 21.

(21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на Договора:

............................................................

...................................................

(21.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 23.

(23.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

…………………………………………..

Телефон: 02 …………………………….

Email: sbaldb@mail.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………………………………………...…

Телефон: …………………………………………….….

Email: ……………………………………………………

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(23.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 24.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 25.

(25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 26.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 27

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

…………………………

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

- Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

- Приложение А – Приемо-предавателен протокол за доставка на апаратуратата

- Приложение В – Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратурата

- Приложение С – Протокол за извършено обучение за работа на медицинския персонал

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...............................................................                         .................................................................

/Изп. директор – д-р Димитър Русинов/

...............................................................                         ..................................................................

/Главен счетоводител – М. Ковачка/

...............................................................

| /адвокат – Мая Златева/ ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА Днес ……………………., 2020г. в гр. София, Във връзка с Договор № …….. / …………… 2020г. със страни по договора: Възложител - СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД и Изпълнител - ………………………………… , на основание Чл.5.1.2 от договора, се състави настоящият протокол за следното: Представител на Възложителя - …………………………………………………………………………..…………….. /трите имена и длъжност/ получи от …………………………………………..………………, в качеството му /трите имена и длъжност/ на представител на Изпълнителя следната медицинска апаратура: Вид : ………………………………………………………………………………….. Модел: ………………………………………………………………………………… Марка: ………………………………………………………………………………… Производител: ………………………………………………………………………… Брой: …………………………………………………………………………………… Сериен номер и/или друг идентификационен номер и година на производство: …………………………………………………………………………………………… Технически параметри на апаратурата: …………. …………. . . . …………. Апаратурата е окомплектована с: Документ за притежание на СЕ марка; Инструкция за експлоатация на български език; Инструкции за съхранение и експлоатация на български език; Условия на гаранционната поддръжка на производителя на български език; Гаранционна карта; С настоящия протокол Изпълнителят …………………………………… прехвърля /посочва се изпълнителя/ собствеността на ……………………………………… на ………………………… /посочва се апаратурата/ /посочва се възложителя/ При приемането и предаването не бяха констатирани явни „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на Договора, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовката, посочена по-горе. ПРЕДАЛ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………………………………………. /трите имена и длъжност/ ……………………………… /подпис/ ПРИЕЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………………………………………………………………. /трите имена и длъжност/ ……………………………… /подпис/ гр. София, дата ……………………………. ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕН МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА Днес ……………………., 2020г. в гр. София, Във връзка с Договор № …….. / …………… 2020г. със страни по договора: Възложител - СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД и Изпълнител - ………………………………… , на основание Чл.5.2.2 от договора, се състави настоящият протокол за следното: Представител на Възложителя - ………………………………………………………….. /трите имена и длъжност/ монтира и въведе в експлоатация следната медицинска апаратура: Вид : ………………………………………………………………………………….. Модел: ………………………………………………………………………………… Марка: ………………………………………………………………………………… Производител: ………………………………………………………………………… Брой: …………………………………………………………………………………… След извършените действия по апаратурата се гарантира незабавната и безпрепятствена употреба за целите на лечебното заведение. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………………………………………. /трите имена и длъжност/ ……………………………… /подпис/ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………………………………………………………………. /трите имена и длъжност/ ……………………………… /подпис/ гр. София, дата ……………………………. ПРИЛОЖЕНИЕ С ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА РАБОТА С МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА Днес ……………………., 2020г. в гр. София, Във връзка с Договор № …….. / …………… 2020г. със страни по договора: Възложител - СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД и Изпълнител - ………………………………… , на основание Чл.5.3.3 от договора, се състави настоящият протокол за следното: Представител на Възложителя - ………………………………………………………………………………………….. /трите имена и длъжност/ проведе обучение на персонала на възложителя за работа с апаратурата, предмет на договора. Медицинските специалисти, служители на Възложителя /посочени в списък по-долу/, бяха обучени да работят с ……………………………………… /посочва се апаратурата/ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………………………………………. ………………… /трите имена и длъжност/ /подпис/ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………………………………………………. ………… /трите имена и длъжност/ /подпис/ …………………………………………………………………. ………… /трите имена и длъжност/ /подпис/ …………………………………………………………………. ………… /трите имена и длъжност/ /подпис/ гр. София, дата ……………………………. |  |
| --- | --- |

# СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

# ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД

## София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 11                   тел.: 81 54 210;  факс: 952 16 50

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Задължително изискване за допускане до оценка и класиране е апаратурата да е нова, неупотребявана, нерециклирана, произведена не по-рано от 2019г.  /доказано с декларация от производителя/, фирмата – доставчик да разполага със сервиз на територията на гр. София, с необходимия квалифициран сервизен персонал за нейното гаранционно и извънгаранционно обслужване, да е представено пълно описание на техническите параметри в оригинал /каталози, брошури/ и в превод и да е налице пълно съответствие със зададените параметри от техническата спецификация на Възложителя. Комисията проверява заявените от участника данни, относно техническите параметри на апаратурата, въз основа на представените фирмени каталози /проспекти, брошури/ на производителя и по всякакъв друг начин, позволяващ установяване на техническите съответствия.

За всяко предложение, допуснато до участие и оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от  Възложителя условия, подробно описани в настоящата документация, назначената комисия  класира на база най-ниска цена.

Настоящата методика се прилага към документацията на основание Чл.31, ал.1, т.3 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

ДЕКЛАРАЦИЯ*

във връзка с чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДС/

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Лична карта№ ............................., изд. от	..............., на	........г.,

На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „…….....................................................................................................................……………….”

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество не е  регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.

г.	Декларатор:

1.

(дата на подписване)	(подпис и печат)

*Забележка:

1. Декларацията не се попълва и не се представя към офертата!

2. Декларацията се попълва от участника, избран за изпълнител на поръчката и се представя с документите при подписване на договора. Декларацията се попълва и в случай на участие на  подизпълнител/и. Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.

3. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник/ подизпълнител/участник в обединение.

Приложение № 12

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

известие за защита на неприкосновеността на личния живот на

контрагенти/изпълнители на външни услуги на

СБАЛДБ „проф. Иван Митев“ ЕАД

СБАЛДБ „проф. Иван Митев“ ЕАД отчита важността на конфиденциалността и защитата на личните Ви данни, и се ангажира да обработва тези лични данни при спазване на приложимите законови изисквания и установените стандарти и принципи.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ КОНТРАГЕНТИ (ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ, ДОСТАВЧИЦИ) НИЕ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КАКТО СЛЕДВА:

Данни по лична карта – три имена, адрес. Когато е необходимо, събираме и обработваме Вашите лични данни с цел идентифицирането Ви като физически лица-наши контрагенти и/или като физически лица-представители на юридически лица наши контрагенти. Данните се обработват, в съответствие със задължителните законови изисквания във връзка със счетоводното отчитане и данъчното облагане. Във връзка с това данните може да бъдат предоставени на компетентните държавни органи, например НАП. Идентифициращите данни могат да се предоставят на съдебни органи при спорове и/или на съдебни изпълнители във връзка с изпълнение на задълженията Ви като физически лица, произтичащи от договор или други взаимоотношения, както и във връзка с реализирането на легитимните интереси на СБАЛДБ „проф. Иван Митев“ ЕАД в случай на необходимост от принудително събиране на дължими от Вас суми.

Служебен телефонен номер и e-mail адрес за контакт – използваме служебните Ви телефонни номера и електронна поща единствено за служебен контакт с Вас. Тези данни са ни необходими с цел изпълнение на договорите, сключени между нас или с оглед предстоящото сключване на договор.

Банкови данни (IBAN) – данните за банковите Ви сметки обработваме с цел финансово-счетоводна дейност и изпълнение на задълженията ни за плащане, включително по договори, когато данните се отнасят за физически лица.

Освен посочените по-горе лични данни, свързани с нашите контрагенти – физически лица, обработваме и лични данни от видеонаблюдение. Това се извършва с цел защита на легитимните ни интереси, свързани с осигуряване сигурността на помещенията на Болницата и на нашият персонал, пациенти и посетители.

Данните, които се обработват са: данни за физическият изглед на физически лица, намиращи се в определени части от Болницата: На централен вход, централен портал, откъм двора, страничен портал, дворните места към тези портали, както и централния коридор на първия етаж с цел наблюдение на банкомат.

Ние не извършваме индивидуално видеонаблюдение с цел да наблюдаваме конкретно Вас, въпреки че е възможно на определени места от територията на  Болницата, където пребивавате по служебни въпроси като контрагенти, да попаднете в обхвата на уредите за видеонаблюдение.

Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от 2 месеца след заснемането.

ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

СБАЛДБ  „проф. Иван Митев“ ЕАД ЕООД може да разкрие и предостави Ваши лични данни на компетентните държавни органи по предвидения в закона ред и в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им.

ВАШИТЕ ПРАВА

Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), приложим от 25.05.2018 г., и при условията, определени в него, като субект на данни имате право:

- Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас.

- Право на коригиране – имате право да искате поправяне на данни, които съхраняваме за Вас и които са неточни или непълни.

- Право на изтриване (“да бъдете забравени”) – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.

- Право на ограничаване на обработването – ако се прилагат определени условия, имате право да искате ограничаване на обработването.

- Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор.

- Право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, толкова лесно колкото то е дадено. Действието на оттегленото съгласие занапред.

- Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработване, като например срещу всяко обработване на личните Ви данни, което се основава на легитимни интереси на СБАЛДБ „проф. Иван Митев“ ЕАД. В този случай ние ще преустановим обработването, освен ако съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите лични интереси, права и свободи.

- Право на възражение – имате право да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг. В тези случаи, не е необходимо да посочвате определени основания, както и ние сме длъжни да преустановим обработването без излишно забавяне.

- Право на възражение срещу автоматизирано обработване, включително профилиране – имате също така право да не бъдете обект на правните последици от решение, взето единствено въз основа на автоматизираното обработване или профилиране.

- Право на жалба – Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган и до съда.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към Заместник-изпълнителния директор по медицински дейности на СБАЛДБ „проф. Иван Митев“ ЕАД на тел. 02/81-54-210 или към Иван Костадинов - Длъжностно лице по защита на данните на тел. 0887-648-639; e-mail: kostadinov@dpcom.bg.

Ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2.

- Електронна поща: kzld@cpdp.bg

- Интернет страница: www.cpdp.bg

Нямам възражения:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

/трите имена и подпис на лицето/лицата, чиито лични данни се посочват в документите по процедурата/