ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД за апарати за вирусологична лаборатория

от:________________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от __________________________ - ____________________________

с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ факс: ________________, e-mail: _______________________

и адрес за кореспонденция: : гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________, факс________________

ЕИК: _____________________________,

Лице за контакт по изпълнение на поръчката: ________________________

тел.: __________________ факс: ________________, e-mail:

Разплащателна сметка:

IBAN:___________________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката с предмет: Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура за апарати за вирусологична лаборатория

ДЕКЛАРИРАМ:

Срок за изпълнение на договора – 24 месеца от влизане в сила.

Срок за Реагиране на устна и/или писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на проблем с апаратурата - …………………….. часа /не повече от 24 часа след подаване на сигнала в рамките на работното време на Възложителя/.

Място на изпълнение – бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ №11. В случай на необходимост от извършване на ремонтните дейности в сервизната база на Изпълнителя, организирането на извозването – монтажа, демонтажа и транспорта на апаратурата, се осъществява от и за сметка на Изпълнителя. За взетата апаратура се издава приемо-предавателен протокол, в който се посочва срок за отстраняване на повредата и връщането й в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД.

Срок на валидност на офертата – 3 месеца от датата на подаването й.

Съгласен съм със срока на заплащане – до 60 календарни дни и представяне на необходимите документи /фактура/.

Ще извършим техническо обслужване на медицинската апаратура, включващо следните дейности:

1. Задължителна периодична профилактика на апаратурата по вид и периодичност съгласно нормативно установените изисквания и тези на производителя /в срокове съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/, но не по-малко от 2 пъти годишно. За извършената профилактика на апаратурата представители на страните подписват констативен  протокол.

2. Техническото обслужване, гарантиращо пълната функционална годност на апаратурата, което включва и необходимите ремонти и/или отстраняване на повреди.

3. Изготвяне на констативен протокол с препоръки за извършване на ремонт, ако такъв се налага в случай, че се констатират повреди на техниката при техническото обслужване или при извършване на профилактиката, който протокол да съдържа информация за вида и стойността на нужните ремонтни работи, както и резервните части и/или специфични консумативи, които следва да бъдат вложени като извършва ремонт.

4.  Изпращане на специалист в срок до ………..  часа, след получаване устна и/или писмена заявка за проблем с апаратурата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Отстраняване на повредата в срок до 24 часа след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в сервизния протокол, в който се посочват причините за това. В този случай срокът за отстраняване се уточнява (одобрява) предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Вписване в протокола за техническо обслужване (при необходимост от влагане на резервни части/специфични консумативи за  извършване на техническото обслужване или ремонта на апаратурата) причините за това, точно описание на вида и стойността на нужните ремонтни работи (параметри), както и необходимите резервни части и/или консумативи, гаранционен срок за вложените резервни части и ориентировъчната цена и срокът за доставката им и за приключване на ремонта, както и представяне оферта за писмено съгласуване (одобрение) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Своевременна доставка и влагане на нови (оригинални за медицинска апаратура) и неупотребявани резервни части и специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на апаратурата, които съответстват с посочените марка и модел апаратура/оборудване след писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранционен срок на подменените резервни части: ....................................................... /не по-малко от 12 месеца/, който да бъде не по-кратък от гаранционния срок, определен от производителя /доказва се с документ от производителя/.

8. Осигуряване при необходимост от подмяна на части, възли или детайли в максимално кратки срокове, с цел осигуряване непрекъснат режим на работа на поддържаната техника.

9. При необходимост от ремонтни дейности със срок над 30 дни ще предоставя за ползване алтернативен апарат до отстраняване на повредата.

10. Извършените ремонтни дейности са с гаранционен срок: ……………. /не по-малко от 6 месеца/, за което се предоставя гаранционна карта

11.  Водене на отчетност за извършената работа, като за целта се изготвя сервизен протокол за всяка извършена работа, съдържащ: времето за извършване на техническите дейности; имената на специалистите, извършили обслужването; извършените ремонтни дейности  (вкл. и човеко-часа), типа на извършената работа (профилактика, консултация, ремонт, подмяна на резервни части или консумативи и т.н.); причината за повредата (в приложимите случаи); точно описание на вложените резервни части и/или консумативи и извършената профилактика и/или за функциониране на апаратурата; гаранционният срок за вложените резервни части. Към Приемо-предавателния протокол се прилагат копия от фактури за вложените резервни части и консумативи.

12. Гарантирам проследимост, точност и достоверност на измерванията на медицинската апаратурата.

13. Когато по повод повреда или друг технически проблем с апарат се установи, че с оглед интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е по-целесъобразно повредата/проблемът да не бъде отстраняван и съответния апарат да се извади от експлоатация, за същия се съставя констативен протокол, който се подписва от упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Извадената от експлоатация техника не подлежи на последваща профилактика и ремонт.

Прилагам следните документи, доказващи възможността ни за извършване на сервизно обслужване на медицинската апаратура, съгласно изискванията заложени в техническата спецификация на Възложителя:

- …………….

- ……………..

(Съгласно изискванията заложени в техническата спецификация на Възложителя участниците трябва да са оторизирани за извършване на сервизно обслужване от производителя на съответната апаратура и/или техен сервизен специалист да е преминал курс на обучение при производителя на апаратурата и/или техен сервизен специалист да е преминал курс на обучение за сервизно обслужване на сходна апаратура за обособената позиция, за която подават оферта).

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.